# Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji „Inżyniera” w trakcie opracowywania kompleksowej dokumentacji technicznej (projektowo – kosztorysowej) dla inwestycji pn. „Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21, wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń” w Warszawie w branży :

- budowlanej;

- sanitarnej;

- elektrycznej;

- teletechnicznej;

Za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający uważać będzie zrealizowanie przez Inżyniera usług koordynacji, nadzoru, analizy, oceny, uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentów i dokumentacji powstających w toku realizacji przez Projektanta wszelkich czynności projektowania i uzgodnień dla Inwestycji, w szczególności:

- monitoring i współpraca przy prowadzeniu prac projektowych (projekt budowlany, projekt przetargowy, projekt wykonawczy, projekt powykonawczy), nadzór nad prawidłowością prowadzenia procesu uzgodnień międzybranżowych i terminowością realizacji harmonogramu prac projektowych, opracowywaniem wytycznych funkcjonalno-użytkowych uwzględniających potrzeby i oczekiwania Inwestora, oszacowaniem budżetu,

- aktywny udział w konsultacjach i uzgodnieniach z Inwestorem zakresu rzeczowego Inwestycji,

- bieżące opiniowanie przyjmowanych rozwiązań projektowych, koncepcji prowadzenia projektu i podejmowanych działań zmierzających do uzyskania Pozwolenia na Budowę,

- doradztwo służące optymalizacji procesu realizacji Inwestycji w zakresie terminów, budżetu i jakości,

- konsultacje techniczne przedstawianych przez Projektanta rozwiązań,

- proaktywne i skuteczne zaangażowanie i wsparcie Zamawiającego i Projektanta w procesie uzyskiwania wszelkich Wymaganych warunków technicznych, zgód, zezwoleń, decyzji administracyjnych,

- nadzór nad opracowaniem przez Projektanta Dokumentacji projektowej obejmującej 
w szczególności:

- dokumentację niezbędną do opracowania projektu budowlanego w wymaganym zakresie 
i w zależności od potrzeb, w szczególności: pomiarów geodezyjnych, inwentaryzacji obiektów i urządzeń podziemnych i naziemnych na obszarze Inwestycji, dokumentacji geologicznej i geotechnicznej,

- projekt budowlany posiadający wszelkie wymagane uzgodnienia, zgody i opinie, opracowany zgodnie z zakresem przewidzianym w treści właściwych przepisów prawa,

- projekt wycinki i nasadzeń zastępczych opracowany zgodnie z przepisami obowiązującego prawa — w przypadku konieczności wycinki drzew i krzewów,

- operat wodno-prawny, o ile wymagany będzie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,

- projekty techniczne budowlane i wykonawcze na wszystkie elementy zakresu robót, zawierające wymagane opinie i uzgodnienia międzybranżowe, uzgodnienia z gestorami sieci, projekty usunięcia kolizji z istniejącymi na nieruchomości sieciami uzbrojenia terenu (o ile występują) oraz projekty budowy i/lub przebudowy sieci mediów w granicach nieruchomości (o ile występują), projekt stałej organizacji ruchu, wraz z włączeniem w układ komunikacyjny, parkingami, placami manewrowymi, posiadające niezbędne uzgodnienia 
i zatwierdzenia, operat p.poż (w tym instrukcja bezpieczeństwa pożarowego określająca warunki ochrony przeciwpożarowej),

- udział w projektowych zebraniach koordynacyjnych (w zależności od etapu prac projektowych i potrzeb),

- sporządzenie miesięcznego raportu postępu prac nad dokumentacją projektową 
i przetargową oraz przedstawienie go Inwestorowi.

Zamówienie z podziałem na cztery części:

nr 1 – branża budowlana

- planowana ilość godzin 100

# Wymagania dla inżyniera:

Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania / nadzorowania robotami 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, co najmniej 5 lat.

nr 2 – branża sanitarna

- planowana ilość godzin 50

# Wymagania dla inżyniera:

1) Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania / nadzorowania robotami 
w specjalności Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, co najmniej 5 lat.

nr 3 – branża elektryczna

- planowana ilość godzin 50

Posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania / nadzorowania robotami 
w specjalności Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń, co najmniej 5 lat.

nr 4  – branża telekomunikacyjna

- planowana ilość godzin 50

# Wymagania dla inżyniera:

Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania / nadzorowania robotami 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, co najmniej 5 lat.

Wymagania dla wszystkich inżynierów:

- Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania/nadzorowania robót budowlanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert dla zadania obejmującego budowę/przebudowę/rozbudowę budynku użyteczności publicznej (o funkcji sportowej),

- przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanego zawodu,

- znajomość prawa budowlanego, norm, ustaw oraz warunków technicznych oraz procedur związanych z prowadzeniem inwestycji budowlanych.