Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: „Dostawa energii cieplnej i usługa przesyłu/dystrybucji do obiektu Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie, przy ul. Światowida 56, w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.”

| Adres instalacji | Białołęcki Ośrodek Sportu ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa |
| --- | --- |
| Planowany czas trwania umowy | 2020-12-01 2023-06-30 |
| Rodzaj dostawy | Ciepło |
| Moc zamówiona | 0,9228 MW (w tym: CO – 0,2900MW, CW– 0,3530MW, CT– 0,2798MW) |
| Nabycie i odbieranie ciepła w celu | Na potrzeby własne |
| Szacunkowe miesięczne zużycie ciepła w GJ | GJ |
| 2020.XII | 500 |
| 2021.I | 700 |
| 2021.II | 600 |
| 2021.III | 400 |
| 2021.IV | 300 |
| 2021.V | 250 |
| 2021.VI | 150 |
| 2021.VII | 100 |
| 2021.VIII | 100 |
| 2021.IX | 100 |
| 2021.X | 300 |
| 2021.XI | 400 |
| 2021.XII | 500 |
| 2022.I | 700 |
| 2022.II | 600 |
| 2022.III | 400 |
| 2022.IV | 300 |
| 2022.V | 250 |
| 2022.VI | 150 |
| 2022.VII | 100 |
| 2022.VIII | 100 |
| 2022.IX | 100 |
| 2022.X | 300 |
| 2022.XI | 400 |
| 2022.XII | 500 |
| 2023.I | 700 |
| 2023.II | 600 |
| 2023.III | 400 |
| 2023.IV | 300 |
| 2023.V | 250 |
| 2023.VI | 150 |
| Szacunkowe zużycie razem w okresie trwania umowy (GJ) | 10 700 GJ |