BOS-PG/PN/3/2018		Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: „Dostawa energii cieplnej i usługa przesyłu/dystrybucji do obiektu Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie, przy ul. Światowida 56, w okresie od 1 grudnia 2018 do 30 listopada 2020.”

	Adres instalacji
	Białołęcki Ośrodek Sportu ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa

	Planowany czas trwania umowy
	2018-12-01
2020-11-30

	Rodzaj dostawy
	Ciepło

	Moc zamówiona
	[bookmark: _GoBack]0,9228 MW (w tym: CO – 0,2900MW, CW– 0,3530MW, CT– 0,2798MW)

	Nabycie i odbieranie ciepła w celu
	Na potrzeby własne

	Szacunkowe miesięczne zużycie ciepła w GJ
	GJ

	2018.XII
	600

	2019.I
	700

	2019.II
	600

	2019.III
	500

	2019.IV
	300

	2019.V
	250

	2019.VI
	150

	2019.VII
	130

	2019.VIII
	120

	2019.IX
	150

	2019.X
	400

	2019.XI
	500

	2019.XII
	600

	2020.I
	700

	2020.II
	600

	2020.III
	500

	2020.IV
	300

	2020.V
	250

	2020.VI
	150

	2020.VII
	130

	2020.VIII
	120

	2020.IX
	150

	2020.X
	400

	2020.XI
	500

	Szacunkowe zużycie razem w okresie trwania umowy (GJ)
	8 800 GJ
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Adres instalacji  Białołęcki Ośrodek Sportu ul. Światowida 56,  03 - 144 Warszawa  

Planowany czas trwania umowy  201 8 - 12 - 01   20 20 - 11 - 30  

Rodzaj   dostawy  Ciep ło  

Moc zamówiona  0,9228   MW   ( w tym:   CO   –   0,2900MW,  CW –   0, 3530 MW,  CT –   0, 2798MW )  

Nabycie i odbieranie ciepła w celu  Na potrzeby własne  

Szacunkowe miesięczne zużycie ciepła w GJ  GJ  

201 8 .XII  60 0  

201 9 .I  7 00  

201 9 .II  6 00  

201 9 .III  5 0 0  

201 9 .IV  3 0 0  

201 9 .V  250  

201 9 .VI  150  

201 9 .VII  13 0  

201 9 .VIII  12 0  

201 9 .IX  150  

201 9 .X  40 0  

201 9 .XI  5 00  

201 9 .XII  6 00  

20 20 .I  7 00  

20 20 .II  6 00  

20 20 .III  5 00  

20 20 .IV  3 0 0  

20 20 .V  250  

20 20 .VI  150  

20 20 .VII  13 0  

20 20 .VIII  12 0  

20 20 .IX  150  

20 20 .X  40 0  

20 20 .XI  5 00  

Szacunkowe zużycie razem w okresie trwania  umowy (GJ)  8 800   GJ  

 

