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          Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa paliwa gazowego – gaz ziemny wysokometanowy grupy E do instalacji znajdującej się w obiekcie Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ul. Strumykowej 21”
	adres instalacji
	Białołęcki Ośrodek Sportu ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa

	planowany czas trwania umowy
	2019-07-01

2020-06-30

	paliwo
	gaz ziemny wysokometanowy grupy E

	ciśnienie nie niższe niż
	1,6 kPa

	minimalny pobór paliwa gazowego
	307 kWh/h

	moc zamówiona 
	329

	grupa taryfowa bieżącego sprzedawcy
	W-5

	grupa taryfowa bieżącego OSD
	W-5.1

	nabycie i odebranie paliwa gazowego w celu
	do celów opałowych

	typ gazomierza
	G25 ROTOR

	nr gazomierza
	12PMACBAT21710E7110

	szacunkowe miesięczne zużycie paliwa gazowego w kWh

	VII.2019
	13 000,00

	VIII.2019
	12 000,00

	IX.2019
	18 000,00

	X.2019
	40 000,00

	XI.2019
	50 000,00

	XII.2019
	75 000,00

	I.2020
	95 000,00

	II.2020
	75 000,00

	III.2020
	65 000,00

	IV.2020
	35 000,00

	V.2020
	15 000,00

	VI.2020
	10 000,00

	szacunkowe zużycie razem w okresie trwania umowy (w kWh)
	503 000,00


