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        Załącznik nr 1 do SIWZ/umowy
Opis przedmiotu zamówienia 

dotyczy zamówienia na „Dostawę paliwa gazowego – gaz ziemny wysokometanowy grupy E 
do instalacji znajdującej się w obiekcie Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie przy 
ul. Strumykowej 21”
	adres instalacji
	Białołęcki Ośrodek Sportu ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa

	planowany czas trwania umowy
	2020-07-01
2022-06-30

	paliwo
	gaz ziemny wysokometanowy grupy E

	ciśnienie nie niższe niż
	1,6 kPa

	minimalny pobór paliwa gazowego
	307 kWh/h

	moc zamówiona 
	329

	grupa taryfowa bieżącego sprzedawcy
	W-5

	grupa taryfowa bieżącego OSD
	W-5.1

	nabycie i odebranie paliwa gazowego w celu
	do celów opałowych

	typ gazomierza
	G25 ROTOR

	nr gazomierza
	12PMACBAT21710E7110

	szacunkowe miesięczne zużycie paliwa gazowego w kWh

	VII.2020
	13 000,00

	VIII.2020
	12 000,00

	IX.2020
	18 000,00

	X.2020
	40 000,00

	XI.2020
	50 000,00

	XII.2020
	75 000,00

	I.2021
	95 000,00

	II. 2021
	75 000,00

	III. 2021
	65 000,00

	IV. 2021
	35 000,00

	V. 2021
	15 000,00

	VI. 2021
	10 000,00

	VII.2021
	13 000,00

	VIII.2021
	12 000,00

	IX.2021
	18 000,00

	X.2021
	40 000,00

	XI.2021
	50 000,00

	XII.2021
	75 000,00

	I.2022
	95 000,00

	II. 2022
	75 000,00

	III. 2022
	65 000,00

	IV. 2022
	35 000,00

	V. 2022
	15 000,00

	VI. 2022
	10 000,00

	szacunkowe   zużycie   razem   w   okresie   trwania umowy (w kWh)


	1 006 000,00


